## Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом РФ или предлагается управляющей организацией), указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг)

2) стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв.метр площади отдельных объектов, относящихся к общему многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.)

Стоимость работ и услуг

по техническому обслуживанию и текущему

ремонту общего имущества многоквартирного (пятиэтажного) дома

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов (самовывоз) | 5 раз в неделю |  | 0,03 |
| 2 | Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю |  | 1,66 |
| 3 | Уборка лестничных площадок и маршей | Влажное подметание -1 раз в неделю; мытье полов– 1 раз в месяц. |  | 0,4 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 4 | Ремонт просевшей отмостки | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  | 0,005 |
| 5 | Замена разбитых стекол окон общего пользования | По мере необходимости. В зимнее время в течении 1 сут. В летнее время – 3 сут. |  | 0,035 |
| 6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация систем центрального отопления | Ремонт по мере необходимости, регулировка, промывка, консервация, расконсервация – 1 раз в год; испытание – 1 раз в год |  | 0,6 |
| 7 | Ремонт и обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения, канализации | По мере необходимости |  | 1,66 |
| 8 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |  | 0,08 |
| 9 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 1 раз в 2 года |  | 0,01 |
| 10 | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости |  | 0,04 |
| III.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, кровли | Проверка исправности вентиляционных вытяжек 1 раз в год |  | 0,04 |
| 12 | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах: водоснабжения, теплоснабжения, канализация, энергоснабженияс 8.00час до 17.00час |  | 0,96 |
| 13 | Услуги поставщиков | По договору |  | 2,37 |
| 14 | Содержание АУП и прочее |  |  | 2,58 |
|  | ИТОГО |  |  | 10,47 |

Стоимость работ и услуг

по техническому обслуживанию и текущему

ремонту общего имущества многоквартирного (девятиэтажного) дома

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | 5 раз в неделю |  | 0,03 |
| 2 | Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю |  | 1,66 |
| 3 | Уборка лестничных площадок и маршей | Влажное подметание -1 раз в неделю; мытье полов– 1 раз в месяц. |  | 0,4 |
| 4 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 3 раза в неделю |  | 0,01 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 4 | Ремонт просевшей отмостки | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  | 0,005 |
| 5 | Замена разбитых стекол окон общего пользования | По мере необходимости. В зимнее время в течении 1 сут. В летнее время – 3 сут. |  | 0,035 |
| 6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация систем центрального отопления | Ремонт по мере необходимости, регулировка, промывка, консервация, расконсервация – 1 раз в год; испытание – 2 раза в год |  | 0,6 |
| 7 | Ремонт и обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения, канализации | По мере необходимости |  | 1,66 |
| 8 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |  | 0,08 |
| 9 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 1 раз в 2 года |  | 0,01 |
| 10 | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости |  | 0,04 |
| III.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, кровли | Проверка исправности вентиляционных вытяжек 1 раз в год |  | 0,04 |
| 15 | Содержание и ремонт лифтового инженерного оборудования | Содержание согласно графика ТО. Ремонт по мере необходимости |  | 2,36 |
| 12 | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах: водоснабжения, теплоснабжения, канализация, энергоснабженияс 8.00час до 17.00час |  | 0,96 |
| 13 | Услуги поставщиков | По договору |  | 2,37 |
| 14 | Содержание АУП и прочее |  |  | 2,58 |
|  | ИТОГО |  |  | 12,85 |