Планы работ.

Подготовка домов к сезонной эксплуатации, в том числе:

1. Промывка систем отопления
2. Гидравлические испытания систем отопления.
3. Другие работы выполняются по заданию собственников в течение согласованного срока за плату, согласно перечня работ и услуг утвержденного на общем собрании.