План работ на 2013 год (ул. Касимовское шоссе д.23 к.1)

| Наименование работ | Сведения о выполнении |
| --- | --- |
| Гидравлическое испытание системы отопления | Вып. |
| Промывка системы отопления | Вып. |
| Ремонт радиаторов отопления на лестничной клетке 2-ого подъезда | Вып. |
| Ремонт входной двери в подвал 6-ого подъезда | Вып. |
| Ремонт канализационных труб в подвале 6-ого подъезда | Вып. |
| Ремонт вентилей в подвале по стоякам ХВС 1-ого подъезда | Вып. |
| Ремонт входной площадки 4-ого подъезда | Вып. |
| Ремонт кровли над кв. 48,49,65,79,97,99,100 |  |
| Ремонт системы отопления в подвале (под кв.61) | Вып. |
| Ремонт швов межблочных стен: кв.94, 98, 100 | Вып. |
| Покраска детского оборудования | Вып. |
| Ремонт цоколя |  |
| Замена задвижек на узле управления | Вып. |