План работ на 2012 год (ул. Ленина д.2/68)

| Наименование работ | Сведения о выполнении |
| --- | --- |
| Гидравлическое испытание системы отопления | выполнено |
| Промывка системы отопления | выполнено |
| Ревизия элеваторных узлов | выполнено |
| Остекление лестничных клеток | выполнено |
| Замена стояка отопления на лестничной клетке 6 подъезда | выполнено |
| Ремонт козырьков входных групп (1-7 подъездов) | выполнено |
| Ремонт ступеней, цоколя | выполнено |
| Ремонт приямков | выполнено |
| Замена стояка ХВС по кв. 105-117 | выполнено |
| Установка светильников дворового освещения – 3 шт. | выполнено |
| Установка ограждения газонов, покраска | выполнено |
| Замена канализации в подвале 3-его подъезда | выполнено |
| Замена отопления в подвале 5-ого подъезда | выполнено |
| Замена ХВС в подвале 2-ого подъезда | выполнено |
| Ремонт водосточных труб | выполнено |