План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
|  | Подметание полов всех помещений общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) | 2 раза в неделю |
|  | Влажная уборка мест общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) | 1 раз в месяц |
|  | Обметание пыли с потолков, стен, окон | по мере необходимости |
|  | Очистка мусорных камер мусоропровода | 2 раза в неделю |
|  | Влажная уборка мусорных камер мусоропровода | 2 раза в неделю |
|  | Мытье и протирка загрузочных клапанов мусоропровода | 2 раза в неделю |
| II. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома |
|  | Подметание участка в летний период | ежедневно |
|  | Убора мусора с газона | по мере необходимости |
|  | Уборка листвы и сучьев с газона | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с контейнерных площадок | по мере накопления, не реже 2 раз в неделю |
|  | Подметание снега при отсутствии снегопада | по мере необходимости |
|  | Посыпка территорий песком во время гололеда | по мере необходимости |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | ежедневно |
| III. Услуги специализированных организаций |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно или по мере накопления |
|  | Захоронение твердых бытовых отходов | Региональные инвестиции |
|  | Техническое обслуживание лифтов | Лифтремонтсервис |
|  | Техническое освидетельствование лифтов | Лифтремонтсервис |
|  | Проведение электротехнических работ на лифтах | по заявке Лифтремонтсервиса |
|  | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах | Техлифт |
|  | Техническое обслуживание электроплит | по заявке |
|  | Проверка общеобменной системы вентиляции | по заявке |
|  | Освещение мест общего пользования | ежедневно |
|  | Дезинсекция | по заявке |
|  | Дератизация | по заявке |
|  | Аварийно-ремонтное обслуживание | ежедневно |
|  | Техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения | Горгаз |
| IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, ремонт |
|  | Укрепление, текущий ремонт водосточных труб, текущий ремонт и очистка воронок | по мере необходимости |
|  | Текущий ремонт эл. щитов и вводно-распределительных устройств | ежедневно |
|  | Текущий ремонт системы центрального отопления | ежедневно |
|  | Регулировка системы центрального отопления (ревизия элеваторных узлов и запорной арматуры) | при подготовке к зиме |
|  | Промывка системы центрального отопления | при подготовке к зиме |
|  | Гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе элеваторных узлов | при подготовке к зиме |
|  | Текущий ремонт систем ГВС, ХВС, канализации и насосных установок | ежедневно |
|  | Ремонт просевшей и разрушенной отмостки | плановый ремонт |
|  | Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений общего пользования | по мере необходимости |
|  | Содержание и текущий ремонт кровли и чердачных помещений, в том числе сдвигание снега и удаление наледи с кровли | текущий ремонт, сдвигание снега - по мере необходимости |
|  | Проверка вентиляционных каналов | по заявке |
|  | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях | в весенний, осенний период |
|  | Ремонт полов в местах общего пользования (в домах постройки) | плановый ремонт |
|  | Текущий ремонт цоколей | плановый ремонт |
|  | Текущий ремонт межпанельных швов | плановый ремонт |
|  | Укрепление и ремонт входных дверей в подъезды | по заявке |
|  | Проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | в весенний, осенний период |