Сведения

о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2012 год

| № п/п | Адрес | Время отсутствия услуги | Причина отсутствия услуги | № акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Простой лифта |
| 1. | ул. Есенина, д. 108 (кв.105-140,174,180) | Январь 2 дня |  |  |
| 2. | ул. Есенина, д. 110 (кв. 77-116) | Апрель 3 дня |  |  |
| 3. | ул. Есенина, д. 110 (кв. 196-234) | Август 1 день |  |  |
| 4. | ул. Электрозаводская, д. 79 | Ноябрь 2 дня |  |  |

Сведения

о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов

в их оказании  за 2012 год

| № п/п | Адрес | Дата отсутствия услуги | Причина отсутствия услуги | № акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| 1. | ул. Кальная, д. 38 | 14.11.2012 7ч. | Отключение МУП «Водоканал» | № 71 от 14.12.2012 г. |
| Горячее водоснабжение |
| 1. | ул. Павлова, д. 12 | с 16.04.2012 по 26.04.2012 | Плановый ремонт и чистка водонагревателя по графику РМПТС | № 17 от 15.05.2012 |
| 2. | ул. Павлова, д.46 | с 16.04.2012 по 25.04.2012 | Устранение повреждения на трассе РТСК | № 18 от 15.05.2012 |
| 3. | ул. Фрунзе, д.25 ул. Свободы, д. 81 | с 14.05.2012 по 16.05.2012 | Плановый ремонт нагревателя. РМПТС | № 50 от 30.11.2012 г. |
|  |  | с 22.05.2012 по 25.05.2012 | Текущий ремонт РТСК | № 22 от 14.06.2012г. |
|  |  | 26.05.2012 4ч. | Устранение повреждения трубопровода. РТСК |  |
|  |  | 29.05.2012 13ч. | Устранение повреждения трубопровода. РТСК |  |
|  |  | 30.05.2012 14ч. | Устранение повреждения трубопровода. РТСК |  |
| 4. | ул.Горького, д.37 ул. Горького, д. 37к.1 ул. Свободы, д. 73 ул. Свободы, д. 75 ул. Фрунзе, д. 32 | 15.05.2012 4ч. | Текущий ремонт РТСК | № 23 от 14.06.2012 г. |
|  |  | с 22.05.2012 по 25.05.2012 | Текущий ремонт РТСК |  |
|  |  | 26.05.2012 4ч. | Текущий ремонт РТСК |  |
|  |  | 29.05.2012 13ч. | Текущий ремонт РТСК |  |
|  |  | 30.05.2012 14ч. | Текущий ремонт РТСК |  |
| 5. | ул. Павлова, д. 12 ул. Павлова, д. 46 | с 28.05.2012 по 31.05.2012 | Гидравлические испытания 2 и 3 тепломагистрали. РМПТС | № 24 от 14.06.2012 г. |
| 6. | ул. Павлова, д. 46 ул. Павлова, д. 12 | с 01.06.2012 по 09.06.2012 | Гидравлические испытания 2 и 3 тепломагистрали. РМПТС | № 29 от 12.07.2012г. |
|  |  | с 13.06.2012 по 15.06.2012 | Гидравлические испытания 2 и 3 тепломагистрали. РМПТС |  |
| 7. | Ул. Павлова,д.46 | с 09.06.2012 по 14.06.2012 | Ремонт бойлера. ЖЭУ | № 30 от 12.07.2012г. |
| 8. | ул.Горького, д.37 ул. Горького, д. 37к.1 ул. Свободы, д. 73 ул. Свободы, д. 75 ул. Свободы, д. 81 ул. Фрунзе, д. 25 ул. Фрунзе, д. 32 | 01.06.2012 18ч. | Устранение повреждений. РТСК | № 34 от 12.07.2012 |
|  |  | с 03.06.2012 по 04.06.2012 | Устранение повреждений. РТСК |  |
| 9. | ул.Есенина, д.108 ул. Есенина, д. 110 ул. Есенина, д. 112 | с 13.06.2012 по 27.06.2012 | Плановый ремонт котельной | № 35 от 12.07.2012 |
| 10. | ул.Электрозаводская, д.79 ул.Электрозаводская, д.81 | с 02.07.2012 по 31.07.2012 | Текущий ремонт и гидравлические испытания. РТСК | № 37 от 12.09.2012 |
| 11. | ул.Кальная, д.25 ул.Кальная, д.31 Касим. ш., д. 23к.3 | с 02.07.2012 по 13.07.2012 | Плановый ремонт и чистка водонагревателя. РМПТС | № 38 от 12.09.2012 |
| 12. | Касим. ш., д. 23к.3 | с 16.07.2012 по 25.07.2012 | Замена розлива ГВС | № 39 от 12.09.2012 |
| 13. | ул.Новая, д.84 ул.Попова, д.19/43 | с 20.07.2012 по 09.08.2012 | Повреждение тепломагистрали | № 40, 43 от 12.09.2012 |
| 14. | Ул. Свободы, д. 95 | с 23.07.2012 по 3.08.2012 | Плановый ремонт и чистка водонагревателя. | № 41, 42 от 12.09.2012 |
| 15. | ул.Электрозаводская, д.79 ул.Электрозаводская, д.81 | с 01.08.2012 по 09.08.2012 | Текущий ремонт и гидравлические испытания | № 44 от 12.09.2012 |
| 16. | ул.Кальная, д.25 ул.Кальная, д.31 ул. Кальная, д. 38 Касим. ш., д. 23к.3 | с 06.08.2012 по 07.08.2012 | Врезка узлов дизел.насос. устан. | № 45 от 12.09.2012 |
|  |  | с 24.08.2012 по 29.08.2012 | Повреждение теплотрассы |  |
| 17. | ул. Павлова, д. 12 | с 06.08.2012 по 10.08.2012 | Реконструкция 2 Т-к 588. РТСК | № 46 от 12.09.2012 |
| 18. | ул. Павлова, д. 46 | с 06.08.2012 по 10.08.2012 | Реконструкция 2 Т-к 588. РТСК | № 47 от 12.09.2012 |
|  |  | с 15.08.2012 по 18.08.2012 | Устранение повреждений в подвале |  |
|  |  | с 22.08.2012 по 30.08.2012 | Устранение повреждений |  |
| 19. | ул.Новая, д.84 ул.Попова, д.19/43 | с 03.09.2012 по 05.09.2012 | Повреждение теплотрассы | № 50 от 18.10.2012 |
|  |  | с 10.09.2012 по 14.09.2012 | Текущий ремонт и гидравлические испытания |  |
| 20. | ул.Кальная, д.25 ул.Кальная, д.31 | с 10.09.2012 по 17.09.2012 | Текущий ремонт и гидравлические испытания | № 51 от 18.10.2012 |
| 21. | ул. Кальная, д. 38 | с 10.09.2012 по 14.09.2012 | Текущий ремонт и гидравлические испытания | № 52 от 18.10.2012 |
|  |  | с 15.09.2012 по 17.09.2012 | Порыв теплосетей |  |
| 22. | ул.Электрозаводская, д.79 ул.Электрозаводская, д.81 | с 07.09.2012 по 08.09.2012 | Повреждение теплотрассы | № 53 от 18.10.2012 |
|  |  | 25.09.2012 9 ч. | Ремонт задвижки |  |
| 23. | ул. Свободы, д. 95, кв. 67 | с 09.09.2012 по 18.09.2012 | Засор и замена трубы ГВС | № 57 от 18.10.2012 |
| 24. | Кальная, д 38 | 13.11.2012 12ч. | Утранение утечки МУП «Водоканал» | № 71 от 14.12.2012 |
|  |  | 06.08.2012 14ч. |  |  |
|  |  | с 06.08.2012 по 10.08.2012 |  |  |
| Отопление |
| 1. | ул. Павлова, д.3, кв. 37 | с 14.02.2012 по 29.02.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 5 от 01.03.2012 г. |
| 2. | ул. Есенина, д. 108, кв. 44 | с 01.03.2012 по 29.03.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 10 от 02.04.2012 г. |
| 3. | ул.Есенина, д.108, кв. 1-68 | с 15.10.2012 по 16.10.2012 | Наладка и регулировка системы отопления | № 67 от 08.11.2012 |
| 4. | ул. Есенина, д. 108, кв. 176-179 | с 13.10.2012 по 14.10.2012 | Наладка и регулировка системы отопления | № 68 от 08.11.2012 г. |
| 5. | ул. Есенина, д. 110, кв. 41-76 | с 13.10.2012 по 14.10.2012 | Наладка и регулировка системы отопления | № 69 от 08.11.2012 г. |
| 6. | ул. Сенная, д. 3, кв. 138 | с 11.10.2012 по 29.10.2012 | Слабое отопление по стояку | № 70 от 08.11.2012 г. |
| 7. | ул. Свободы, д. 110, кв. 109 | с 01.12.2012 по 25.12.2012 | Слабое отопление по стояку | № 80 от 16.01.2013 г. |