Сведения

о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2012 год

| № п/п | Адрес | Время отсутствия услуги | Причина отсутствия услуги | № акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Простой лифта |
| 1. | ул. Шевченко, д. 35 (3 подъезд) | Январь 1 день | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 31.01.2011 г. |
| 2. | ул. Гагарина, д. 156 (1 подъезд) | февраль 5 дней | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 28.02.2012 г. |
| 3. | ул. Шевченко, д. 35 (3 подъезд) | февраль 2 дня |  |  |
| 4. | ул. Островского, д. 105а (1 подъезд) | февраль 3 дня |  |  |
| 5. | ул. С.Середы, д. 27 (2 подъезд) | февраль 2 дня |  |  |
| 6. | ул. Татарская, д.17 (5 подъезд) | март 3 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 31.03.2012 г. |
| 7. | 2-ая Железнодорожная, д. 38 | март 1 день |  |  |
| 8. | ул. Пушкина, д. 38 (1 подъезд) | март 2 дня |  |  |
| 9. | ул. Могэс, д. 30 (1 подъезд) | апрель 3 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 30.04.2012 г. |
| 10. | ул. Шевченко, д. 35 (3 подъезд) | май 5 дней | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 31.05.2012 г. |
| 11. | ул. Могэс, д. 30 (1 подъезд) | июнь 3 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 30.06.2012 г. |
| 12. | ул. Ленинского Комсомола, д. 83 (1 подъезд) | июль 2 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 31.07.2012 г. |
| 13. | ул. Ленинского Комсомола, д. 83 (2 подъезд) | август 2 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 30.08.2012 г. |
| 14. | 1-ый пр-д Гагарина, д.12 (1 подъезд) | август 2 дня |  |  |
| 15. | ул. Ленинского Комсомола, д. 3 | сентябрь 2 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 30.09.2012 г. |
| 16. | ул. Шевченко, д. 35 (3 подъезд) | сентябрь 2 дня |  |  |
| 17. | 2-ая Железнодорожная, д. 30 | сентябрь 2 дня |  |  |
| 18. | ул. Шевченко, д. 35 | 1 подъезд | октябрь 2 дня | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 31.10.2012 г. |
| 19. |  | 2 подъезд | октябрь 4 дня |  |  |
| 20. |  | 3 подъезд | октябрь 6 дней |  |  |
| 21. |  | 4 подъезд | октябрь 4 дня |  |  |
| 22. | ул. Шевченко, д. 35 (2 подъезд) | ноябрь 7 дней | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 30.11.2012 г. |
| 23. | ул. Островского, д. 105а (1 подъезд) | ноябрь 1 день |  |  |
| 24. | 2-ая Железнодорожная, д. 12 | ноябрь 1 день |  |  |
| 25. | ул. 4-ая Линия, д. 2/1 | 1 подъезд | декабрь 1 день | Ремонтные работы ООО «Лифтремонт сервис» | б/н от 30.11.2012 г. |
| 26. |  | 2 подъезд | декабрь 1 день |  |  |
| 27. |  | 3 подъезд | декабрь 1 день |  |  |
| 28. |  | 4 подъезд | декабрь 1 день |  |  |
| 29. |  | 5 подъезд | декабрь 2 дня |  |  |
| 30. |  | 6 подъезд | декабрь 2 дня |  |  |
| 31. |  | 7 подъезд | декабрь 2 дня |  |  |
| 32. |  | 8 подъезд | декабрь 2 дня |  |  |

Всего за 2012 год было 32 случая снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Сведения

о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов

в их оказании  за 2012 год

| № п/п | Адрес | Дата отсутствия услуги | Причина отсутствия услуги | № акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| 1. | ул. Типанова, д. 16, кв. 9-20, 27-35, 42-50, 59-70 | с 01.11.2012 по 26.11.2012 | Ремонтные работы на трубопроводе, проводимые МП «Водоканал» | № 1 от 26.11.2012 г. |
| Горячее водоснабжение |
| 1. | ул. Шевченко, д. 31 | 05.10.2012 | Отсутствие температурно-гидравлического режима | № 37 от 07.10.2012 г. |
| 2. | ул. Могэс, д.16 | 07.10.2012 | Ремонтные работы РРГ-4 |  |
| 3. | ул. Лен. Комсомола, д.26 | с 8.10.2012 по 01.11.2012 | Потери теплоносителя от ЦТП до жилого дома | № 50 от 30.11.2012 г. |
| 4. | ул. Лен. Комсомола, д. 85 кв. 12 | с 14.10.2012 по 21.10.2012 | Ремонтные работы, проводимые управляющей компанией | № 51 от 02.11.2012 г. |
| 5. | ул. Лен. Комсомола, д.26 | с 8.10.2012 по 01.11.2012 | Недостаточный гидравлический режим ГВС | № 52 от 02.12.2012 г. |
| Отопление |
| 1. | ул. Татарская, д.17, кв. 15 | с 01.12.2012 по 03.12.2012 | Зашлакованность стояка отопления | № 1 от 03.12.2012 г. |
| 2. | ул. Типанова, д. 21, кв. 60, 62, 63 | с 19.10.2012 по 20.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 2 от 01.11.2012 г. |
| 3. | ул. Гагарина, д. 156 корп.1 ул. Гагарина, д. 156 корп.2 ул. 4-ая Линия, д. 1 ул. 4-ая Линия, д. 3 ул. Стройкова, д. 49 | с 20.10.2012 по 21.10.2012 | Аварийное отключение отопления по заявке ООО «Техрембытсервис» | № 2 от 26.10.2012 г. |
| 4. | ул. Гагарина, д. 156 корп.1 | с 28.10.2012 по 28.10.2012 | Снижение параметров с Ново-Рязанской ТЭЦ, ремонтные работы по 2-ой магистрале РРГ-4 | № 3 от 29.10.2012 г. |
| 5. | ул. Лен.Комсомола, д.3, кв. 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 84 | с 20.10.2012 по 25.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 3 от 01.11.2012 г. |
| 6. | ул. Лен.Комсомола, д.85, кв. 12 | с 16.10.2012 по 22.10.2012 | Ремонтные работы, проводимые управляющей компанией | № 4 от 01.11.2012 г. |
| 7. | ул. Татарская, д. 51/15, кв. 71 | с 19.10.2012 по 26.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 5 от 01.11.2012 г. |
| 8. | ул. 1-ая Линия, д. 3, кв. 44 ул. Стройкова, д. 49, кв. 197, 189 | с 19.10.2012 по 22.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 6 от 02.11.2012 г. |
| 9. | ул. Пушкина, д. 13 корп.1, кв. 32 ул. Лен.Комсомола, д.91, кв. 4 ул. Гагарина, д.60/64, кв. 24 | с 17.10.2012 по 24.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 7 от 03.11.2012 г. |
| 10. | ул. 4-ая Линия, д. 1, кв. 1. 4, 5, 75 | с 12.10.2012 по 17.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 8 от 18.11.2012 г. |
| 11. | ул. Шевченко, д. 28 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 9 от 23.11.2012 г. |
| 12. | ул. Шевченко, д. 35 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 10 от 23.11.2012 г. |
| 13. | ул. Дзержинского, д. 14 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 11 от 23.11.2012 г. |
| 14. | Троллейбусный пер., д. 21 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 12 от 23.11.2012 г. |
| 15. | Троллейбусный пер., д. 6 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 13 от 23.11.2012 г. |
| 16. | Троллейбусный пер., д. 4 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 14 от 23.11.2012 г. |
| 17. | Троллейбусный пер., д. 3 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 15 от 23.11.2012 г. |
| 18. | ул. Высоковольтная, д.5 корп.1 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 16 от 23.11.2012 г. |
| 19. | ул. Дзержинского, д. 30 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 17 от 23.11.2012 г. |
| 20. | ул. Дзержинского, д. 18 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 18 от 23.11.2012 г. |
| 21. | ул. Дзержинского, д. 16 | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 19 от 23.11.2012 г. |
| 22. | ул. Дзержинского, д. 16А | с 20.11.2012 по 22.11.2012 | Отсутствие температурного режима с РРГ-4 | № 20 от 23.11.2012 г. |
| 23. | ул. 10-ая Линия, д. 35, кв. 1 ул. Стройкова, д. 88, кв. 19 ул. Лен.Комсомола, д.93 корп.2, кв. 19,23 | с 10.11.2012 по 15.11.2012 | Ремонтные работы по стоякам, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № 21 от 26.11.2012 г. |
| 24. | ул. Лен.Комсомола, д.87, кв. 52, 68, 56, 40, 44, 48, 60, 64, 72 | с 10.11.2012 по 20.11.2012 | Ремонтные работы по стоякам, проводимые управляющей компанией | № 22 от 01.12.2012 г. |
| 25. | ул. Пушкина, д.40, кв. 61 | с 14.11.2012 по 18.11.2012 | Ремонтные работы по стоякам, проводимые управляющей компанией | № 23 от 02.12.2012 г. |
| 26. | ул. Пушкина, д.45, кв. 1 | с 28.11.2012 по 30.11.2012 | Ремонтные работы по стоякам, проводимые управляющей компанией | № 24 от 03.12.2012 г. |
| 27. | ул. 6-ая Линия, д. 18, кв. 15 | с 02.11.2012 по 08.11.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 25 от 03.12.2012 г. |
| 28. | ул. Пушкина, д. 39, кв. 81, 87, 90 | с 29.11.2012 по 30.11.2012 | Ремонтные работы, проводимые управляющей компанией | № 26 от 04.12.2012 г. |
| 29. | ул. Стройкова, д. 49, кв. 133 | с 07.11.2012 по 12.11.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые управляющей компанией | № 27 от 05.12.2012 г. |
| 30. | ул. 4-ая Линия, д. 2/1, кв. 222 | с 14.10.2012 по 16.10.2012 | Работы по регулировке стояков отопления, проводимые управляющей компанией | № 28 от 25.11.2012 г. |
| 31. | ул. Гагарина, д.78, кв. 19 ул. 6-ая Линия, д.8, кв. 51 | с 02.12.2012 по 06.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 06.12.2012 г. |
| 32. | ул. Лен. Комсомола, д.20, кв. 5 | с 01.12.2012 по 06.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 06.12.2012 г. |
| 33. | ул. 10-ая Линия, д. 37 корп.2, кв. 12 ул. Лен. Комсомола, д.91, кв. 9 | с 01.12.2012 по 06.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 06.12.2012 г. |
| 34. | ул. 6-ая Линия, д. 4, кв.68,72 ул. 6-ая Линия, д. 10, кв. 2 | с 02.12.2012 по 07.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 07.12.2012 г. |
| 35. | ул. Лен. Комсомола, д.83, кв. 33 ул. Лен. Комсомола, д.89, кв. 5,6 ул. Лен. Комсомола, д.88, кв. 19 | с 04.12. 2012 по 09.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 09.12.2012 г. |
| 36. | ул. Лен. Комсомола, д.93 корп.2, кв. 23 | с 05.12.2012 по 10.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 10.12.2012 г. |
| 37. | ул. Пушкина, д.45, кв.1 | с 01.12.2012 по 01.01.2013 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 11.01.2012 г. |
| 38. | ул. Пушкина, д.39, кв.81,87 | с 05.12.2012 по 12.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 12.12.2012 г. |
| 39. | ул. Гагарина, д.72/3, кв. 55, 59 | с 18.12.2012 по 21.12.2012 | Ремонтные работы по стояку, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 21.12.2012 г. |
| 40. | ул. Высоковольтная, д.16 | с 25.12.2012 по 28.12.2012 | Отсутствие гидравлического режима с Новорязанской ТЭЦ | № б/н от 28.12.2012 г. |
| 41. | ул. Гагарина, д.80, кв. 34 ул. Гагарина, д.74, кв. 10 ул. 6-ая Линия, д. 10, кв. 64 | с 16.12.2012 по 31.12.2012 | Ремонтные работы, проводимые ООО «Городская Роща – 2» | № б/н от 31.12.2012 г. |

Всего за 2012 год было 47 случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов

Фактов ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах в 2012 году не было.

Управляющая организация ООО «ГУЖК Железнодорожного района г. Рязани» в 2012 календарном году к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами не превлекалась.